# Заявка на проведение ремонта от  «___»_________20___г.

В ООО «Рентген-Комплект:

1. Сведения об организации:

Территориальное подчинение учреждения:

□ городская; □ районная; □ областная; □ краевая; □ республиканская.

Форма учреждения: □ поликлиника; □ больница; □ МСЧ; □ госпиталь; □ диспансер; □ центр;

□ иное  _____________________________________________________________________________________

##### Профиль учреждения: □ клиническая; □ детская;  □ иное __________________________________________

Дополнительный признак (если есть):  _________________________________________________________

(пример: им. Семашко)

№ (если есть)  ________________ ;

2. Адрес проведения ремонта:

_____________________________________________________________________________________________

3. Контактное лицо:

Ответственным лицом (ами) за обеспечение проведения ремонта является:

| Ф.И.О. | Должность | Телефон | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

Лицо, обнаружившее неисправность:

| Ф.И.О. | Должность | Телефон | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный(е) за обеспечение проведения ремонта обязуется обеспечить незамедлительный доступ к оборудованию по приезду специалистов и своевременное подписание акта после окончания ремонта.

4. Сведения о ремонтируемом оборудовании:

Аппарат рентгенодиагностический хирургический передвижной АРХП-«АМИКО»

Серийный номер аппарата: ____-____-___

эксплуатируется с «_____» ____________ _______г., по  ______ дней в неделю,  ______ часов в день

находится в нерабочем состоянии с  «_____» __________________20___г.

## 5. Сведения о месте установки оборудования

Доступ к аппарату: □ круглосуточный; □ в период с ______ до ______; □ другое ________________

6. Справочная информация:

□ Приложение  №1 с описанием состояния аппарата на настоящее время (обязательное к заполнению).

Владелец МТ извещен, что:

- В случае несоответствия данных, приведённых в заявке, работы не производятся. Повторный выезд осуществляется только после оплаты расходов по командировке предыдущего выезда.

- Действие гарантийных обязательств производителя по данному оборудованию прекращается в случае, если аппарат не обслуживается организацией, имеющей на это право, специалисты которой прошли обучение и имеют соответствующие Сертификаты. СТО обязано выполняться в сроки, указанные в ЭД (Руководство по эксплуатации) на оборудование, с составлением соответствующих актов.

| Владелец МТ __________________________________________ (наименование организации) в лице __________________________________________ _________________ /_______________________ (расшифровка подписи) М. П. | Организация производящая СТО ________________________________________________ (наименование организации) в лице ________________________________________________ _________________ /_______________________ (расшифровка подписи) М. П. |
| --- | --- |

# Приложение № 1 к Заявке от  «_______» ____________________ 20___г.

ВНИМАНИЕ! Все пункты обязательны к заполнению

Серийный номер аппарата: ⁯⁯-⁯⁯-⁯⁯⁯

Описание состояния аппарата:

- Наличие индикации на панели управления аппарата и загрузка ПО пульта:     есть;    нет;     другое

________________________________________________________________________________________

- Наличие излучения в режиме скопии (контроль по показанию дозиметра):    есть;    нет;    другое

- *Свечение катода трубки на большом и малом фокусах в режиме скопии (наблюдается при снятом кожухе моноблока):    есть;    нет;     другое

- Изображение на мониторах:    есть;    нет;     другое

- Движение штатива:     есть;     нет;     другое

- Сохранение текущего снимка с пульта управления:   сохраняет,    не сохраняет,    другое____________

________________________________________________________________________________________

- Листание сохраненных снимков:    работает,    не работает,    другое______________________________

________________________________________________________________________________________

- Вращение снимка на левом мониторе по и против часовой стрелки:   работает,    не работает,    другое

________________________________________________________________________________________

- При переходе в импульсный режим на левом мониторе появляется надпись «Имп. режим»:   да,   нет,

другое ______________________________________________________________________________

- Щелчки или треск, при подаче высокого напряжения:    есть;    нет;    другое

- Положение аварийной кнопки: □ нажата; □ отжата, □ другое ___________________________________

- Состояние БЦП (системный блок):    работает;    не работает;    другое

- Код и описание ошибки на панели управления при включении аппарата:    есть;    нет; описание, если есть

- Код и описание ошибки на панели управления при включении скопии:    есть;    нет; описание, если есть

________________________________________________________________________________________

- *Предохранители 20А исправны (расположены внутри аппарата на DIN рейке):     да;    нет;    другое

- *Светодиоды VD67, VD68 на плате инвертора:   светятся,   не светятся,   другое____________________

________________________________________________________________________________________

*Примечание: п. 3, 15, 16 относятся только к исполнению аппарата на моноблоке IMD 4,2 кВт

Подробное описание обстоятельств выхода аппарата из строя:

_____________________________________________________________________________________________________

| Владелец МТ __________________________________________ (наименование организации) в лице __________________________________________ _________________ /_______________________ (расшифровка подписи) М. П. | Организация производящая СТО ________________________________________________ (наименование организации) в лице ________________________________________________ _________________ /_______________________ (расшифровка подписи) М. П. |
| --- | --- |